## Sheet1
|  | Rejestr aspektów środowiskowych Archicom |  |  |  |  | Rewizja: 01
Data wydania: 28-06-2024
Opracował: |  | Łukasz Bartnicki [BHPOŚ Archicom]
L.p. | Proces | Rodzaj aspektu (normalna praca / odchylenie - awaria) | Aspekt Środowiskowy | Wpływ na środowisko | Wynik oceny aspektu (istotny / nieistotny) | Sposób zarządzania aspektem | Monitorowanie aspektu
1 | Projektowanie / budowa | normalna praca | Wycinanie istniejącego drzewostanu | Wzrost ilości dwutlenku węgla w atmosferze. Zaburzenie / niszczenie lokalnego ekosystemu. Ograniczenie stref bilogicznie czynnych. | istotny | Projektowanie z uwzględnieniem wykorzystania istniejącego drzewostanu. Nasadzenia kompensacyjne na terenie działki. Zabezpieczanie istniejących drzew przed uszkodzeniami i zasuszeniem. | Konsultacje z zewnętrznymi biurami projektowymi. Monitorowanie na podstawie wskaźnika - comiesięcznie z projektu. Bieżąca ocena stopnia zabezpieczenia istniejącego drzewostanu na terenie projektu.
2 | Budowa | normalna praca | Emisja CO2 do atmosfery | Uwalnianie znaczych ilości (t) dwutlenku węgla do atomsfery. Efekt cieplarniany (wzrost średniej temperatury ziemii). | istotny | Rejestrowanie danych dot. dostaw materiałów i odbioru odpadów na budowach. Ograniczanie łańcucha dostaw. Analiza optymalizacji emisji CO2 - możliwość częściowego wdrożenia pojazdów hybrydowych (flota samochodowa spółki). | Monitorowanie na podstawie wskaźnika emisji - przekazywanego comiesięcznie z projektu oraz od Koordynatora Floty Spółki.
3 | Budowa | normalna praca | Wytwarzanie odpadów budowlanych | Obciążanie środowiska odpadami poprodukcyjnymi. | istotny | Monitorowanie realizacji celu. Zapewnienie wysokiego poziomu segregacji odpadów na budowie (70% odpadów przesegregowanych na frakcje na budowie). Zobowiązanie odbiorców do odzysku odpadów poza budową na poziomie 90%. | Monitorowanie - co miesięczne przekazywanie wskaźnika wyprodukowanych / przesgregowanych odpadów.
4 | Budowa | odchylenie - awaria | Znaczne wyciek / uwolnienie substancji niebezpiecznych. | Uwolnienie w wyniku uszkodzenia (awarii) zbiorników z substancjami chemicznymi, przeznaczonymi do wbudowania. Dekontaminacja gleby. | istotny | Ograniczenie ilości substancji zaklasyfikowanych jako niebezpieczne dla środowiska (zgodnie z klasyfikacją CLP), składowanych na budowie. Zapewnienie zestawów do usuwania wycieków na terenie budowy. Zapewnienie przenośnych wanien wychwytowych na wypadek wycieków. Opracowanie "Planu na wypadek sytuacji awaryjnej". | Bieżąca ocena zabezpieczenia przeciwpożarowego budowy (codzienne obchody na budowie, przeglądy partnerskie, wizyty BHP, wizyty ESSV, audyty wewnętrzne).
5 | Oferowanie/ kontraktacja/ zamówienia materiałów | normalna praca | Zgodność dostawców w zakresie BHP i OŚ w tym sprawy pracownicze | Niski poziom BHP i standardów pracy dostawców towarów i materiałów. Zarządzanie kartami charakterystyki (SDS). Zanieczyszczenie środowiska - przekroczone emisje do środowiska, praca przymusowa. | istotny | Monitorowanie działań dostawców poprzez spotkania BHP i audyty zakładów produkcyjnych w celu oceny poziomu zgodności. | Monitorowanie aspektu z koordynacją działu Przetargów i Kontraktacji dla głównych dostawców.
6 | Projektowanie / budowa | normalna praca | Certyfikacja wewnętrzna (w opracowaniu) | Zapewnienie ochrony nad tkanką zieloną na projekcie. Segregacja na budowie, proces odzysku. Gospodarka materiałami niebezpiecznymi. | istotny | Standaryzacja projektów budownictwa kubaturowego. Bieżąca analiza osiąganych wyników. Monitorowanie celu. | Udział w spotkaniach między działowych, współudział w pracach nad wdrożeniem standaryzacji (powiązanie kwestii dotyczących klienta, środowiska i BHP).
7 | Budowa | normalna praca | Materiały niebezpieczne (azbest, ołów, inne) podczas rozbiórek | Uwolnienie substancji do środowiska (w postaci pyłu, lub przy niekontrolowanym i niewłaściwym składowaniu) | istotny | Identyfikacja zagrożenia i występowania materiałów niebezpiecznych, w możliwie wcześnej fazie (etap zakupu nieruchomości - inspekcja działek, analiza dokumentacji inwentaryzacyjnej). Zlecanie demontażu jedynie podmiotom, które posiadają kompetencje oraz zasoby do usuwania tego typu zagrożeń. | Inspekcja działek po zakupie. Weryfikacja dokumentacji dot. działki i budynków. Bieżąca ocena sytuacji w trakcie prowadzenia rozbiórek.
8 | Budowa | normalna praca | Zużycie wody | Zużywanie naturalnych zasobów wody. Oddziaływanie na zwierzęta i rośliny. Generowanie znacznej ilości ścieków | niestotny | Ograniczenie zużycia wody. Ograniczanie wycieków. Przeglądy tymczasowej instalacji wodociągowej na budowie. | Monitorowanie na podstawie wskaźnika zużycia - przekazywanego comiesięcznie z projektu.
9 | Budowa | normalna praca | Zużycie energii elektrycznej | Zwiększone zużycie energii wytwarzanej w elektrowniach zasilanych paliwami kopalnymi. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Zanieczyszczenie wód powierzchniowych. Zanieczyszczenie gleby. Globalne zmiany klimatu | niestotny | Stosowanie energooszczędnych odbiorników energii (świetlówki LED, czujniki ruchu). Spełnienie Wytycznych dla zapleczy (standard). | Monitorowanie na podstawie wskaźnika zużycia - przekazywanego comiesięcznie z projektu.
10 | Budowa | normalna praca | Emisja hałasu do środowiska | Pogorszenie klimatu akustycznego | niestotny | Kontrola stosowanych maszyn i urządzeń (ich sprawność oraz stan techniczny). | Bieżąca ocena warunków na budowie, w trakcie realizacji prac.
11 | Budowa | normalna praca | Emisja pyłów do środowiska | Oddziaływanie na atmosfere, generowanie pyłu o średniej i dużej frakcji do środowiska. | niestotny | Ograniczanie zapylenia. Stosowanie maszyn i urządzeń w sposób ograniczający powstawanie zapylenia (systemy odsysające, zraszanie elementów tnących). | Bieżąca ocena warunków na budowie, w trakcie realizacji prac (codzienne obchody na budowie, przeglądy partnerskie, wizyty BHP, wizyty ESSV, audyty wewnętrzne)
12 | Budowa | odchylenie - awaria | Pożar | Uwalnianie znacznych ilości produktów spalania - w wyniku pożaru i spalania materiałów wbudowanych i magazynowanych na terenie obiektu. | niestotny | Opracowanie "Planu na wypadek sytuacji awaryjnej". Ograniczanie magazynowania substancji łatwopalnych, usprawnienie gospodarki odpadami (ogrniczanie składowania materiałów palnych na budowie). Utrzymanie standardu wyposażenia budowy w podręczny sprzęt gaśniczy. | Bieżąca ocena zabezpieczenia przeciwpożarowego budowy (codzienne obchody na budowie, przeglądy partnerskie, wizyty BHP, wizyty ESSV, audyty wewnętrzne)